別表第5

昭和　　年　　月　　日天候　　　気温　　　℃　　湿度　　　％

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 警報装置試験 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種別 | | | | | 動作状況 | | | | | | | | 備考 | | | | | | | 種別 | | | | | | | 動作状況 | | | | | | | 備考 | | | | | | |
| しゃ断警報 | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 接地警報 | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 表示装置試験 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種別 | | | | | 動作状況 | | | | | | | | 備考 | | | | | | | 種別 | | | | | | | 動作状況 | | | | | | | 備考 | | | | | | |
| 受電用O.C.B開閉表示 | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 接地抵抗測定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験使用機器 | | | | | | 種類　　　　　　製造者名　　　　型式　　　　№ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接地場所 | | | 種別 | | | | 測定値 | | | 結果 | | | | 備考 | | | | | 接地場所 | | | | | | 種別 | | | | 測定値 | | | 結果 | | | | 備考 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 第2種接地抵抗許容値　　　　Ω　　　　　(注)　電力会社に問い合わせの上記入すること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内燃機関始動試験 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時刻 | 回転数 | 圧力 (kg/cm2) | | | | | | | 冷却水温度(℃) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 油温度 (℃) | | | ガス温度(℃) | | | | | | | | | 備考 |
| 潤滑油 | | 冷却水 | | | | 給気  過給機の | 機関入口 | | 機関出口 | 冷却器  潤滑油 | | | | 空気 (中間) 冷却器 | | シリンダー出口温度 | | | | | | | | | | 潤滑油 冷却器 | | | シリンダー出口温度 | | | | | | | | |
| 入口 | | | 出口 | 入口 | 出口 | 第一 | | | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | | 第六 | | 入口 | | 出口 | 第一 | | 第二 | | 第三 | | 第四 | 第五 | 第六 |
| (r.p.m) |
|  |  |  | |  | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 備考 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

　(注)　備考欄には負荷の種類、燃料消費量等を記入する。